## 基本条件入力
（側壁８等分用）
| ケーソン外形 (ｍ) |  |  |  |  | 壁 厚 (ｍ) |  |  |  | フーチング (ｍ) |  |  |  |  | 隔壁数 (ｍ)
| 高さ(H) |  | 9 |  |  | 底版厚(TH) |  | 0.5 |  | 幅(FB) |  |  | 1 |  | 法平隔壁数(YKS)
| 延長(L) |  | 14.1 |  |  | 側壁厚(SH) |  | 0.4 |  | 厚さ(FH) |  |  | 0.5 |  | 法直隔壁数(TKS) |  |  | 2
| 幅(B) |  | 4.3 |  |  | 隔壁厚(KH) |  | 0.2 |  | 縦ハンチ(FTH) |  |  | 0.2
[6 empty] | ハンチ |  | 0.2 |  | 横ハンチ(FYH) |  |  | 1
| 法平方向部屋幅 (ｍ) |  |  |  |  | 法直方向部屋幅 (ｍ) |  |  |  | 打設高 (ｍ) | [6 empty] | 全 | 4 | 打設
| 隔室幅1(YKB1) |  | 4.35 |  |  | 隔室幅1(TKB1) |  | 3.5 |  | 打設1(DSH1) |  |  | 1.2 |  | 打設6(DSH6)
| 隔壁幅2(YKB2) |  | 4.2 |  |  | 隔室幅2(TKB2) |  |  |  | 打設2(DSH2) |  |  | 2.6 |  | 打設7(DSH7)
| 隔壁幅3(YKB3) |  |  |  |  | 隔室幅3(TKB3) |  |  |  | 打設3(DSH3) |  |  | 2.6 |  | 打設8(DSH8)
[10 empty] | 打設4(DSH4) |  |  | 2.6 |  | 打設9(DSH9)
[10 empty] | 打設5(DSH5) |  |  |  |  | 打設10(DSH10)
| 被り設定 (ｃｍ) |  |  |  | 頭部補強筋 | [6 empty] | 呼び径 |  | 継手長(ｍｍ) |  |  |  | 曲げ半径(ｍｍ)
| 底版 | 法線平行方向下側筋 |  | 10 | 補強筋高さ(天端から) |  |  |  | 1.1 |  | m |  |  | 側壁と隔壁 の縦鉄筋 |  | その他 の鉄筋
|  | 法線直角方向下側筋 |  | 8 | 鉄筋径考慮 |  | 横主筋径のみ(D19以上)
|  | 法線平行方向上側筋 |  | 8 |  |  | 横主、差筋径(D19以上) |  |  |  |  | D13 |  | 400 |  | 400 |  | 220
|  | 法線直角方向上側筋 |  | 6 |  |  | 配筋データに準ずる |  |  |  |  | D16 |  | 500 |  | 500 |  | 220
| 側壁 | 外側外筋 |  | 8 | その他 | [6 empty] | D19 |  | 550 |  | 550 |  | 220
|  | 外側内筋 |  | 10 | 縦方向等分数 |  | 8 | 鉄筋長制限 |  | 10 | m | D22 |  | 650 |  | 650 |  | 220
|  | 内側外筋 |  | 6 | 側壁短差筋係数 |  | 0.2 | 隔壁フック表示 |  |  |  | D25 |  | 750 |  | 750 |  | 250
|  | 内側内筋 |  | 8 | 側壁長差筋係数 |  | 0.4 |  |  |  |  | D29 |  | 850 |  | 850 |  | 290
ケーソン形状
配筋計算条件

## 底版
室 | 区間 | 法線直角方向筋 | [9 empty] | 区間 | 法線平行方向筋
|  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ | [5 empty] | Ⅰ |  |  |  | Ⅲ
|  | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ |  | 主筋 |  | 差筋 | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ
港外側 １ | 1 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | 2 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
| 3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 3 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 16 | 20
| 5 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | 4 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
2 | 1 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | 2 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 3 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
| 5 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | 4 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
3 | 1 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | 2 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
| 3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 3 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 16 | 20
| 5 | D | 22 | D | 22 | 20 | D | 16 | D | 19 | 20 | 4 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
4 | 1 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 2 | D |  | D |  | D |  | D
| 3 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 3 | D |  | D |  | D |  | D
| 5 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 4 | D |  | D |  | D |  | D
5 | 1 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 2 | D |  | D |  | D |  | D
| 3 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 3 | D |  | D |  | D |  | D
| 5 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 4 | D |  | D |  | D |  | D
港内側 ６ | 1 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 2 | D |  | D |  | D |  | D
| 3 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 3 | D |  | D |  | D |  | D
| 5 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 4 | D |  | D |  | D |  | D
室 | 区間 | 法線直角方向筋 | [9 empty] | 区間 | 法線平行方向筋
|  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ | [5 empty] | Ⅰ |  |  |  | Ⅲ
|  | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ |  | 主筋 |  | 差筋 | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ
港外側 １ | 1 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 2 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 3 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 3 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 5 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 4 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
2 | 1 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 2 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 3 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 3 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 5 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 4 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
3 | 1 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 2 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 3 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 3 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
| 5 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | 4 | D | 13 | D | 20 | D | 13 | D |  | 20
4 | 1 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 2 | D |  | D |  | D |  | D
| 3 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 3 | D |  | D |  | D |  | D
| 5 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 4 | D |  | D |  | D |  | D
5 | 1 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 2 | D |  | D |  | D |  | D
| 3 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 3 | D |  | D |  | D |  | D
| 5 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 4 | D |  | D |  | D |  | D
港内側 ６ | 1 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 2 | D |  | D |  | D |  | D
| 3 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 3 | D |  | D |  | D |  | D
| 5 | D |  | D |  |  | D |  | D |  |  | 4 | D |  | D |  | D |  | D
底版下側
底版上側

## 側壁外側横筋
区間 | 法線平行方向側壁港外側 | [9 empty] | 隅角部 |  |  |  |  | 隅角部 |  |  |  |  | 法線直角方向側壁
| Ⅰ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ(隔壁部)
| 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 | ピッチ
9 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 25 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 25 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 20
8 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 25 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 25 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 20
7 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 25 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 25 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 20
6 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 22 | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 22 | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 20
5 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 22 | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 22 | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 20
4 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 22 | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 22 | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
2 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
1 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
区間 | 法線直角方向側壁 | [9 empty] | 隅角部 |  |  |  |  | 隅角部 |  |  |  |  | 法線平行方向側壁港内側
| Ⅰ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ(隔壁部)
| 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 | ピッチ
9 | D | 22 | D | 0 | 20 | D | 22 | D | 0 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 20
8 | D | 22 | D | 0 | 20 | D | 22 | D | 0 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 20
7 | D | 22 | D | 0 | 20 | D | 22 | D | 0 | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D |  | 20 | D | 22 | D | 20
6 | D | 19 | D | 0 | 20 | D | 19 | D | 0 | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 20
5 | D | 19 | D | 0 | 20 | D | 19 | D | 0 | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D |  | 20 | D | 19 | D | 20
4 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
3 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 20
2 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
1 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 20
側壁外側横筋

## 側壁内側横筋
区間 | 法線平行方向側壁港外側 | [9 empty] | 隅角部 |  |  |  |  | 隅角部 |  |  |  |  | 法線直角方向側壁
| Ⅰ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ(隔壁部)
| 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 | ピッチ
9 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 20
8 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 20
7 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 20
6 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 20
5 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 20
4 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 20
3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 20
2 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 20
1 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 20
区間 | 法線直角方向側壁 | [9 empty] | 隅角部 |  |  |  |  | 隅角部 |  |  |  |  | 法線平行方向側壁港内側
| Ⅰ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ(隔壁部)
| 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 | ピッチ
9 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 20
8 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 20
7 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 20
6 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 20
5 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 20
4 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 16 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D | 20
3 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 20
2 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 20
1 | D | 16 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 20
側壁内側横筋

## 側壁縦筋
区間 | 法線平行方向側壁港外側 | [9 empty] | 法線直角方向側壁 | [14 empty] | 法線平行方向側壁港内側
| Ⅰ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ(隔壁部)
| 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ
9 | D | 16 | D | 19 | 20 | D | 13 | D | 16 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
8 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
7 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
6 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
5 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
4 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
2 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 16 | D |  | 20
1 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 16 | D | 19 | 20 | D | 22 | D | 19 | 20
区間 | 法線平行方向側壁港外側 | [9 empty] | 法線直角方向側壁 | [14 empty] | 法線平行方向側壁港内側
| Ⅰ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  | Ⅲ(隔壁部) |  |  |  |  | Ⅰ(隔壁部)
| 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ
9 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
8 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
7 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
6 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
5 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
4 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
3 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D | 0 | 40 | D | 13 | D |  | 40 | D | 13 | D |  | 40
2 | D | 16 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 0 | 20 | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D |  | 20
1 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20 | D | 16 | D | 13 | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
側壁外側縦筋
側壁内側縦筋

## 隔壁及びフーチング
方向 |  | 縦筋 |  |  |  |  | 横筋
|  | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ
法線平行方向 |  | D | 16 | D |  | 20 | D | 16 | D | 13 | 20
法線直角方向 |  | D | 13 | D |  | 20 | D | 13 | D | 13 | 20
方向 | 区間 | 主筋 |  | 差筋 |  | ピッチ
港外側 | 下側 | D | 19 | D | 13 | 20
| 上側 | D | 16 | D | 13 | 20
港内側 | 下側 | D | 16 | D |  | 20
| 上側 | D | 13 | D |  | 20
隔壁
フーチング